	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения
(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	Г. Нижний Новгород
	 ТП-5614 II      
 ул. Родионова д.136Б                               
ТП-825 II                                       Гараж ГУ МВД ул. Родионова д.175

ТП-744 II                                         Институт ФСБ                               ул. Родионова д.167, д. 167/2.


	23.09.24
	10-30
	23.09.24
	12-09

	При определении земли в сети 10 кВ в РП-500 откл. ф.500-8. На повреждении КЛ 10 кВ РП-500 ф.500-8 - ТП-5614 II.(СИП)


