Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	г.Нижний Новгород
	ТП-4433
ИП Мищенко ул. Терешковой д.7Б
ОАО «Нижегородоблгаз» 

ул. Терешковой д.7 

ГСК «Сокол»

Котельная «Теплоэнерго» ул.Терешковой д.7
	23.09.24
	11-28
	23.09.24
	13-00
	В РП-43 (Приокск. уч.) от защит отключился ф.438. На повреждении КЛ-6кВ (Приокского уч.) от ТП-4537 - ТП-4441. 


