	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	г. Нижний Новгород
	 ТП-2151
 Ул. Завкомовская, д.6, 6/1, 6/2.
Котельная на ул. Завкомовская, д.8

	23.11.21
	22-02
	23.11.21
	23-08

	При отыскании "земли" в сети 6кВ в РП-24 (Заречный РЭС) был отключен ф.246. Повреждение в сети Заречного РЭСа.


