	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	Н. Новгород
	ТП-2477
Ул. Московское шоссе 146.
м-н пятерочка

автомойка
	24.04.24
	19-40
	24.04.24
	20-27

	В РП-33 (Заречная зона зона ОТУ)  от защит отключился  ф.336, на повреждении КЛ 6 кВ в сети заречной зоны.


