Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	г. Нижний Новгород
	РП-27
ТП-2304: ж/д ул. Болотникова 7,9
ТП-2471: ул. Электровозная 7а ООО «Энергостроймонтаж»


	24.07.24
	12-34

	24.07.24
	15-22
	РП-20 Россети откл. ф.207 от МТЗ.
РП-27 погашены 

1,2 СШ 6 кВ.
Превышение допустимой нагрузки по ф.207


