	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения
(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	г.Н.Новгород

	ТП-5130 
 Больница "Айболит"
ТП-5017
 ул. Ярошенко  д.2а, д.10, д.3, д.5, д.1, д.12;
ТП- 5015
ул. Черняховского  д.7, д.3, д.5.     ул. Баранова д.1.
ТП- 5014 

 ул. Черняховского  д.4, д.6, д.8.     ул. Ярошенко д.2, д.4, д.2в
ТП-5116
 ул. Черняховского  д.9.                      ул. Баранова д.7.
ТП-5010 
ул. Орджоникидзе  д.2.                      ул. Баранова д.4, д.6, д.8, д.10.     ул. Чаадаева д.11, д.13, д.15.
ТП-5032
ул. Черняховского  д.9б, д.5а, д.9а                      ул. Баранова д.5а, д.5, д.3, д.3а.     ул. Ярошенко д.19, д.13, д.15.
ТП-5005.

 ул. Чаадаева, д.16, д.18,               ул. Чаадаева д.16 Сбербанк
ТП- 5001
ул. Чаадаева, д.14, д.10, д.12               
ТП- 5031                                          ул. Чаадаева, д.2,  д.4, д.8, д.6а,               ул. Чаадаева д.2б Техникум
ТП-5002
ул. Чаадаева, д.20, д.22, д.24, д.26

 ТП-5028
ул. Чаадаева, д.44, д.46, д.48, д.52; ул. Мечникова, д.52 -66, д.97, д.101;
ул. Сибирякова, д.3.

ТП-5026

ул. Чаадаева, д.36, д.38, д.40, д.42, д.50;


	24.08.25
	13-49
	 24.08.25
	16-35

	На ПС Старосормовская действием защиты отключился ф.614. В РП-81 была погашена 2 СШ-6 кВ. На повреждении КЛ 6 кВ ПС Старосормовская к РП-41 (Россети)
 


