Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	Н. Новгород
	ТП-3192 I
ул. Тонкинская д.5, 7

	24.08.26
	19-16
	24.08.26
	21-08
	В РП-29 (Россети) действием МТЗ отключился ф.293. На повреждении
КЛ 6 кВ ТП-3192 I - ТП-2798 I (бесхоз)



