Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	г.Нижний Новгород
	ТП-3404 II
Ул. Дмитрия Павлова д. 2, 3, 4, 5, 6.

Ул. Щербакова д.14, 22а, 28.
Ул. Станционная, д.48, 50Б, 52.

ТП-3477
ООО «ПСК Российские регионы» Административное здание  ул. Васенко, д.4.

Ул. Васенко, д.2

Ул. Васенко, д.5 отдел полиции №8

	25.01.25
	09-10
	25.01.25
	11-48
10-33
	В РП-55 (Сормовская зона ОТУ) действием защиты отключился ф.550. На повреждении КЛ-6 кВ ТП-3404II - ТП-3066II (Россети) персоналом Теплоэнерго при земляных работах. 


