	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	г.Нижний Новгород
	ТП-579 I
Ул. Рождественская, д. 18, 20, 22, 22Е, 22В, 22Г, 24, 24А, 24Б

Ул. Вахитова, д. 8Б
	25.01.25
	16-00
	25.01.25
	16-40
	В РП-9 (Нагорная зона ОТУ) действием защиты отключился ф.92. Повреждение в сети Нагорной зоны ОТУ.


