Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	г. Нижний Новгород
	 ТП-4660
 Ул. Гагарина,160

Дет.сад №3

Бизнес центр

Котельная

ВЛ район
Сбербанк

	25.04.26
	00-40
	25.04.26
	02-50

	В РП-10 действием защиты отключился ф.106. На повреждении КЛ-6 кВ РП-10 ф.106 - ТП-4472 (Зефс-Энерго).


