Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	Н. Новгород
	 ТП-2100 II
Ул. Таганская д.4/1, 4/3, 4/4, 8/2, 8/3.

	25.05.26
	18-08
	25.05.26
	20-39

	На ПС Фреза от МТЗ отключился ф.24. Ложное срабатывание РЗА на п/с Фреза ф.24 (Зефс энерго)


