Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	Н. Новгород
	ТП-869 I СШ

ул. Лысогорская  д.89 к.1
ТП-870 I СШ

ул. Лысогорская  д.89 к.2

	25.06.24
	01-25
	25.06.24
	02-41

	 РП-95 аварийное отключение

  ВВ ф.959.

 На повреждении КЛ-10 кВ
 ТП 472 I - 
ТП 967 I  (ЦИП).


