Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	г. Нижний Новгород
	ТП-3410 I
Ул. Римского-Корсакова, д.53, 54
(ввод №1)
	25.08.21
	11-50

	25.08.21
	13-09
	В РП-11 (Сормовского РЭСа) погашена 1 СШ-6кВ. Неселективная работа защиты на СВ-6кВ. Причина отключения -повреждение КЛ Сормовского РЭСа на отходящих фидерах.


