Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	г. Нижний Новгород
	ТП-2944  
 Пр. Ленина д. 15, 15/1, 15а, 17, 19, 19а


	25.10.25
	05-53
	25.10.25
	07-06
	В РП-37 (Заречный РЭС) при отыскании "земли" отключен ф.370.
Повреждение в сети ГЖД в сторону ТП-2443 II.



