Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	Н. Новгород
	ТП-673  II СШ
ул. Ошарская д. 96А, д.98.

	25.10.25

	15-43

	25.10.25

	16-50

	 В РП-74 от защит откл. 
ф.746. На повреждении:  КЛ 10 кВ

 РП-74 ф.746 – ТП-673 II(СИП)



