	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	Н. Новгород
	ТП-2477
Ул. Московское шоссе д.146;
Ростелеком умная остановка;

Наземный переход;

Рекламная конструкция ООО "Перспектива";

Автомойка "Орион" ул.Московское шоссе, д.146Б К1;

Магазин "Пятёрочка" ул. Московское шоссе, д.146.


	26.01.25
	05-21
	26.01.25
	08-56

	В РП-26 (Зефс-Энерго)  действием защиты отключился ф.266. На повреждени КЛ 6 кВ Заречная зона ТП 2948 - ТП 2811


