	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	г. Н. Новгород
	ТП-266       
 Ул. Артельная, д. 6/2, 8/1

	26.03.21
	13-00
	26.03.21
	14-55
	Аварийное отключение в РП-52 ф.524 от МТЗ. Повреждение КЛ 6 кВ             ( Нагорного РЭС)



