Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	г. Нижний Новгород
	 ТП-4706
Ул. Мельникова Печерского д. 4, 5,7, 8, 9.
	25.12.20
	23-56
	26.12.20
	01-14

	РП-31 откл ф.319 от МТЗ. Дефектный КЛ 6 кВ ТП-4532 – ТП-4132 ( Оборон энерго )


