Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	г. Н.Новгород
	 ТП-3459 I 
Ул. Мокроусова, 19 (детсад)
Ул. Мокроусова, 23
Ул. Мокроусова, 23 к.1

Насосная
	26.12.24
	13-12
	26.12.24
	14-14

	РП-39 (Россети)
Отключился ф.395. На повреждении КЛ-6 кВ 
ТП-3149 I -

ТП-3407 I  (Сорм.уч.)


