Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	Н. Новгород
	ТП-4033 II
Ул. 40 лет Победы 12,13,17


	26.12.25
	13-15
	26.12.25
	15-12
	В РП-27 Приокск. уч. ф.272 авар. откл. На повреждении      КЛ-6 кВ ТП-4034 II - ТП-4182  Приокского уч. 


