Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	г Балахна

	ТП-534 I, ТП-535 I 
Ул. Пирогова 2,3,4,5,6,10,11

Ул. Олимпийская 9,11
ТП-528 I
Ул. Пискунова 1,2,3
	27.01.19
	18-45

	27.01.19
	20-00
21-25
	Аварийное отключение на ПС Береза ф.605 от МТЗ , дефектный абонентский КЛ 6 кВ ТП-528 I – ТП-Сады №2


