	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	г. Н. Новгород
	ТП-2478  
Ул. Гордеевская  д. 2Б, 8, 14, 16, 20, 22.

	27.05.26
	18-46
	27.05.26
	22-03
	В РП-95 (Россети) действием защиты отключился ф.955.
 На повреждении 
КЛ 6 кВ ТП-2998 II – ТП-2478 II и КЛ 6 кВ ТП-2478 I - ТП-2121 II/ ТП-2040 (Россети).



