Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	г.Бор Боталово-4
	ТП-1189  Боталово-4
Ул. Транснефти, 

Ул. Металлургов
Ул. Русаловская
Ул. Литейная, 
Ул. Тульская, 
Ул. Курская, 
Ул. Псковская, 
Ул. Смоленская, 
Ул. Московская, 
ТП-1999  Боталово-4
Ул. Транснефти, 
Ул. Русаловская, 
Ул. Металлургов, 
Ул. Литейная, 
Ул. Московская, 
Ул. Смоленская, 
Ул. Керченская, 
Ул. Одесская, 
Ул. Брестская, 
Ул. Новороссийская, 
Ул. Минская, 
Ул. Киевская, 
ТП-1997  Боталово-4
Ул. Киевская, 
Ул. Минская, 
Ул. Новороссийская, 
Ул. Брестская, 
Ул. Одесская, 
Ул. Керченская, 
Ул. Смоленская, 
Ул. Московская, 
ТП-1989  Шерстнево Поле
Ул. Семейная, 
Ул. Рассветная, 
Ул. Загородная, 
	27.06.24
	23-30
	27.06.24
	01-46
	РП-2 аварийное отключение ф.26.

На повреждении 
КВЛ 10 кВ  ТП 1997 -  ТП 1183 (СИП). 


