Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	Н. Новгород
	ТП-599 II СШ
ул. Генкиной  д.42/15.
ул. Ванеева д.6, д.4/45.
ТП-790 II
ул. Ошарская 80


	27.07.24

	08-50

	27.07.24

	10-44

10-00

	 РП-74  откл.    ф 742 ( при отыскании "земли" в сети),
на повреждении КЛ 10 кВ:  ТП-599 II – ТП-790 II (СИП)



