Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	г.Н. Новгород
	ТП-548 II
ул. Белинского,  30,34,36,38

ул. Новая,  8
	27.07.24
	07-20
	27.07.24
	08-29
	РП-86 от МТЗ откл. фид. 864. На повреждении КЛ 10 кВ РП-86 фид. 864 - ТП-548 II (СИП)


