Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	г. Н. Новгород
	ТП-4709

 ул. Юбилейная, д.37, д.38
ул. Головнина, д.43 д.36а
ТП-4582  ул. Бекетова,73
ВЛ 0,4кВ Приокского РЭС

ул.Ванеева   д. 181-197.   

-20.              ул.Кузнечихинская д. 82-88        

ул.Молдавская д. 44-60,43-59.              

ул.Эльтонская д. 33-51,52-68

ул.Грузовая д. 1-19,2-20.                                 

ул.Кузнечихинская  д. 90-98,87-109.  

ул.Кабардинская д. 1-21,2-20       


	27.08.16
	12-10
	27.08.16
	12-40
	Аварийное отключение на РП-20 ф.203 Повреждение КЛ 6 кВ ЦЭС.



