Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	Г. Нижний Новгород
	ТП-2830 I
ул. Московское шоссе д.17а;
ПАО Трансконтейнер - офис;
Автосервис "Канавино".
	27.08.24
	09-51
	27.08.24
	12-24
	В РП-74
(Сормовская зона ОТУ) действием защиты отключился ф.747. На повреждении КЛ 6 кВ  ТП 2830 I -  
ТП-2876 I (Россети).



