Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	Н. Новгород
	ТП-4057 I СШ

ул. Вологдина д.2, д.4, д.5,д.8
ул. Арсеньева д.3, д.5.


	27.08.24

	06-30

	27.08.24

	09-21
	В РП-23 действием защиты отключился ф.233
(Приокская зона ОТУ). На повреждении КЛ-6 кВ ТП-4057 I - РП-23 ф.233 (КЛ Россети)


