	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	Балахна.


	ТП – 2 I
пр-т. Дзержинского д.23,д.25,д.27,д.29,д.31,д.33,д.35,д.37,д.39,д.41,д.43,д.45,д.47,д.49,  д.51

"Дет.дом" "Соц.центр"               пер.  Макаренко,
 ул. Правдинская  д.5-16,                ул. Горького д.7А,д.7Б,д.9,д.10, пер. Макаренко д.1
ул. Бумажников д.41,д.45-48, 

 комбинат питания "Русич"           пр-т. Дзержинского д.67 
 ул. Бумажников д.27-38,д.40,д.42,44,                               ул. Горького д.11,д.12

 ооо"Волга-УК" КНС ул.Бумажников д.45
пр-т. Дзержинского д.57,д.59,д.61,д.63,д.65.                 ул. Лазо 1-16,                     ул.Главная 1-13
ТП – 3 I
ул. Горького д.23А Детская городская больница
ул. Тополиная. Гаражи

ул. Медиков д.1, д.1А, д.1Б,  д.2, д.3А, д.5, д.8, д.4А, д.7, д.9  

ул. Горького д.15, д.17, д.19, д.21, д.23, д.25. 

ул. Горького д.23А  КНС 3-6 ооо"Волга-УК"
ул. Фрунзе д.27-32, д.34
ТП - 5

Ул. Правдинская д.1а, 2, 2а,4а,баня, прачечная, мастерская, ЖКХ

Офис, гостинный дом

Пенсионный фонд
Профилакторий

Лицей №7

Перекачка

Таможня ОАО Волга, гаражи

Профилакторий
МФЦ
ТП – 8

Ул. Щорса. Ул. Гайдара.

Ул. Главная до 26.

Ул. Тополиная д 1-5

Пр. Дзержинского д 50

Ул. Фрунзе д 33

Пр. Дзержинского д 46. д 52.

Пр. Дзержинского д 48.
ТП-40А

Ул. Лазо, д. 1-16;

 Ул. Главная, д.1, 3, 5, 7, 9, 11, 13; Гаражи ул. Лазо.

ТП – 1 Н

Ул. Тимирязева, д.3.

Ул. Волжский рейд, д.35А
Ул. Тимирязева, д.2.

Ул. Тимирязева, д.4.
ТП-2А

ул. 1-ая  Волжская д. 1-14, 3А, 16-20, 22-35, 29А;

 ул. 2-ая  Волжская д. 1-11; 

ул. Пески д. 3, 6А, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 19А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37;
 ул. Главная д. 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77.


	28.04.26
	09-15
	28.04.26
	09-45
10-15

09-45

10-15

09-45
	РП-2 откл. от защит фид.621. Повреждение КЛ 6 кВ                         РП-2 ф. 29 - ТП-8 (СИП) при земляных работах сторонней организацией (без согласования)


