Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	г. Дзержинск п.Горбатовка
	ТП-359
- Ул. Пролетарская 42А                   - школа №16    
	28.05.19
	00-25
	28.05.19
	03-55
	У Дзержинского РЭС в РП-15 отключился ф.150 от защит, на повреждении КЛ 10 кВ ТП-130 – РП-15 ф.150 (Автозавод. Сети) 


