Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	г. Нижний Новгород


	ТП-4622

 ул. Кемеровская 16/1, 18,             ул. Петровского д.13А, 21, 23;      2й Кемеровский пер. 3, 7

МБДОУ «Детский сад № 50»,      ул. Петровского, 21а;
 МЛПУ «Станции скорой медицинской помощи»                 ул. Петровского, 23;
Судебный участок № 4, № 5 Приокского судебного района     ул. Петровского, 23;
- Магазин, ул. Кемеровская, д.18Б, - Магазин, ул. Кемеровская, д.18А.

	28.06.24

	22-13

	28.06.24

	23-48

	 РП-44(Приокский у-к) 
аварийное отключение ф.448 . На повреждении 
КЛ 6 кВ
 ТП 4622 - 

ТП 4090 I (КЛ Приокс. зона.)



