Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	г. Н. Новгород
	ТП-4764II
Ул.Пятигорская д.16
Ул. Углова ,1а,1б,1в.


	28.09.16
	10-31
	28.09.16
	11-20
	Аварийное отключение на РП-10 ф.109 Повреждение КЛ 6 кВ  
ТП-4764 – РП-10 ф109



