Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	г.Нижний Новгород
	ТП-2554
Ул. Адмирала Макарова, д.3а
д/сад №160

ТП-2632
Ул. Сафронова, д.7 к.1, д. 13/1

	28.09.24
	13-15
	28.09.24
	14-40
	На ПС Заводская  действием защиты отключился ф.608, было погашено РП-102 полностью. На повреждении КЛ-6 кВ ф.102-6 РП-102 - ТП-2554II, КЛ-6 кВ ф.102-8 РП-102 - ТП-5705II (СИП) сторонней организацией при земляных работах. 


