Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	Нижний Новгород
	ТП-2700 II

Ул. Зеленодольская,54, 54а
	28.10.25
	10-39
	28.10.25
	11-47
	На 
ПС Кристалл действием ТО отключился ф.14. На повреждении КЛ 6 кВ ТП-2700 II ф.14 – ПС Кристалл (СИП).



