Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	г.Нижний Новгород
	ТП-161 I
ул. Дунаева д.12
ул. Невзоровых д.89, д.85, д.83.

ул.Генкиной 84 Школа № 186,
	29.01.25
	13-26
	29.01.25
	14-38
	В РП-12 (Нагорная зона) от МТЗ отключился ф.124. повреждена КЛ 6 кВ ТП-441 I - ТП-161 I при производстве земляных работ



