Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	г. Нижний Новгород

	ТП-2958 II
Больница №33


	29.05.24.

	14-35
	29.05.24
	15-47
	В РП-40 (Заречный участок)  действием защиты отключился  ф.401. На повреждении КЛ 6 кВ ТП-2092- ТП-2074 (Заречный участок .


