Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	г. Нижний Новгород
	ТП-2469 I

ул. Баумана д.58, д.64/1, д.60,      д.64. д. 62.

ЦТП-404 Теплоэнерго

 ТП-2473 I
ул. Каширская д.70, д. 70/1.

	29.06.26
	16-24

	29.06.26
	18-07
	РП-15 (Зефс-Энерго) от защиты отключился ф.15-11. На повреждении КЛ 6 кВ ТП-2469 I - ТП 2644 (Россети)



