Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	г. Н.Новгород

	ТП-516 II.
Ул. Новая д.32, 36, 26, 24, 32, 34б
Ул. Костина д.20
 Газпромбанк, Будь Здоров мед. клиника, ЗАО международный московский банк, ПБОЮЛ Кузнецова, Ингосстрах, АО «Юникредит банк»

	29.06.26
	10-45
	29.06.26
	11-37
	В РП-50 ф.508 Отключение  от МТЗ.На повреждении КЛ 6 кВ ТП-516 II-РП 50 ф.508. 



