Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	Н. Новгород
	ТП-2151

Ул. Завкомовская д. 6, д. 6/1, д. 6/2.
Котельная ул. Завкомовская, д. 8.

	29.12.25

	14-14

	29.12.25

	16-23

	В РП-24 (Заречный РЭС) действием защиты отключился ф.246. На повреждении КЛ-6 кВ ТП-2151 - ТП-2857 (Россети).


