	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	г. Н. Новгород
	ТП-4057 II       
 Ул. Вологдина, д. 2, 4, 8.
Ул. Арсеньева, д.3, 5.

ТП-4774

Ул. Бонч-Бруевича, д.1, 3.

Ул. Арсеньева, д.1, 2.

ТП-4710

Ул. Луганская, д.1, 3, 5.

ТП-4058 II
Радиотехбанк Ул. Батумская, д.21а.
Ул. Батумская, д.21.
Ул. Елисеева, д.7, 7А, 7Б, 8.
Ул. Луганская, д.7.

Ул. Бонч-Бруевича, д.2.

	30.03.21
	08-30
	30.03.21
	09-54
	Неуспешная работа АВР 6кВ в РП-23 (Приокского РЭСа) погашение 2 СШ-6кВ.



