Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	Н. Новгород
	 ТП-4094 I
 Бульвар Академика Королева д.6
Ул. Ванеева, д. 225
Ул. Ванеева, д. 227                              

Стройплощадка на ул. Ванеева

ТП-4094 II

Бульвар Академика Королева д.6
Ул. Ванеева, д. 225
Ул. Ванеева, д. 227                              

Стройплощадка на ул. Ванеева


	30.06.26
	09-25
	30.06.26
	10-18

	РП-25    (Приок.зона) 
погашение 1 и 2 сш 6 кВ, на  ПС Кузнечихинская аварийное отключение ф.1002,1009



