Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	г.Бор
	ТП-1174

Боталово-2                               Ул. Нижегородская Ярморочная              Губернская                   Бугровых

ТП-1175

Боталово-3                           Ул. Кабанова,
Ул. Калашникова,

Ул. Гурвича                          Ул. Никонорова, 

Филатова                              Ул. Мыльникова,

Ул. Негина
ТП-1183

Боталово-4                                ул. Московская                              ул. Ленинградская 10 Д\С Дюймовочка                              КНС                                                ул. Смоленская                             ул. Литейная 

ул. Металлургов 
ул. Русаловская 
ул. Ленинградская 
ул. Транснефти                             ул. Одесская                                   ул. Керченская 
ТП-1993 II СШ

Боталово-4, Смоленская 61 МАДОУ «Детский сад № 26 «Антошка» 
ТП-1987 II СШ

стройка школы Боталово-4 Смоленская, 63

ТП-1986 II СШ

Боталово-4, Московская 49

	30.08.24
	03-55
	30.08.24
	07-45
	В РП-1 от защит отключился ф.16, на повреждении  КЛ 10 кВ ТП-1183  - ТП-1175 (СИП).


