Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	г.о.г. Нижний Новгород

п. Нагулино
	ТП-501
Сады «Доскинец-19»
ТП-502

Сады «Золотая осень»

Сады «Надежда»

ТП-503
Сады «Золотая осень»


	30.09.26
	11-30
	30.09.26
	15-05
	РП-15 Дзерж.РЭС откл. МВ ф.157 от МТЗ. Повреждение на отп. к ТП-651 (аб.)


