Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	г. Нижний Новгород 

	ТП-5613 I
д. Ржавка и Утечено
Котельная
ТП-5606
д.Утечино

ул. Небесная, д.1, 2, 3, 4
ТП-5625

д.Утечино

КНС, ЛНС

ТП-5618

д.Утечино

стройка

	30.10.25
	13-31
	30.10.25
	15-00
	На ПС Афонинская действием защит откл-ся ЭГВ 110 кВ Т-1, ВВ 10 кВ Т-1. Гасла 1 СШ 10 кВ. На повреждении КЛ 10 кВ СИП ПС Афонинская ф.1007 - РП-91 (сторонней организацией при проведении несогласованных земляных работ)



