	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	Н. Новгород
	ТП-5019 I
 ул. Мирошникова, д. 3а,3б, 1,1а,1б,3,5

ул. Орджоникидзе, д.23

 ТП-5027

 ТЦ Вишневый Сад
ТП-5127

 ул. Мечникова, д.53,51,55,57,59,61.

	30.11.25
	09-50
	30.11.25
	   10-34

	В РП-32 (Россети) дейстием защиты отключился ф.325.
На повреждении КЛ 6 кВ РП-32 ф.325 - ТП-5019 I СИП.


