Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	Н. Новгород
	 ТП-4105 СШ-1
ул. Голованова д.15а, д.17, д.19, д.19/2, д.19/3.

	30.12.24
	13-58
	30.12.24
	15-35

	В РП-57 (Россети) отключён ф.575. На повреждении
КЛ 6 кВ ТП-4059 I - ТП-4105 I (СИП)




