Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	Н. Новгород
	ТП-4100 I
ул. Н.Сусловой д. 12 к1, 12 к2.
Ул. Агрономическая, д.32, 34, 38, 36, 41

	30.12.25

	22-29

	30.12.25

	23-09

	В РП-56 (Россети) действием защиты отключился ф. 562. Повреждение в сети Приокской зоны ПАО Россети.



