Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	г.Нижний Новгород
	ТП-161 I
ул. Дунаева д.12
ул. Невзоровых д.89, д.85, д.83,     д 84.


	31.05.24
	03-50
	31.05.24
	05-25
	В РП-12 (Нагорный участок) от защит отключился ф.124, на повреждении КЛ 6 кВ нагорного участка ТП-441 I - ТП-149 I



