Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	Н.Новгород

	ТП-4136 I
ТП-4136 II
ТЦ Гагаринский  ВРУ 1, ВРУ 2, ВРУ 3

	31.07.22
	11-00
	31.07.22
	17-30
	РП-97 ф.973, ф.974 откл. от защит 

повреждение КЛ 6 кВ РП-97 - ТП-4136 I  ф. 973; РП-97- ТП-4136 II ф.974, при земляных работах сторонней организацией


