Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	г. Н.Новгород
	ТП-493,ТП-494.
Ул.Нижне-Печерская, д.2,4,6.
	31.08.17
	09-13
	31.08.17
	13-38
	ПС Кузнечиха отключился ф.1003 от МТЗ к РП-38,РП-58. Зефс-Энерго.  Повреждение КЛ 10 кВ ф.1003.



